| ANSI | ESA | FTD | ESA | ESA | BRL | BRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colour | - | - | - | - | - | - |
| Fitting | G4 | G4 | G4 | G4 | G6.35 | G6.35 |
| Life (hours) | 100 | 4000 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Brand | Osram | Skytec | Skytec | Skytec | Skytec | Osram |
| LIF | M/30 | - | M/29 | M/30 | A1/220 | A1/220 |
| Lumen | 480 | - | - | - | 1600 | 1600 |
| Power | 20W | 5W | 10W | 20W | 50W | 50W |
| Voltage | 6V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Packed | Box | Box | Box | Box | Box | Box |

HALOGEN LAMP

| ANSI | BRL | FCR | FCR | FCS | EHJ | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colour | - | 3300°K | 3300°K | - | 3400°K | 3400°K |
| Fitting | G6.35 | G6.35 | G6.35 | G6.35 | G6.35 | GX6.35 |
| Life (hours) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Brand | Skytec | GE | Skytec | Osram | GE | Osram |
| LIF | A1/220 | - | - | A1/216 | - | - |
| Lumen | 1600 | 2800 | 2800 | 6000 | 8000 | 5000 |
| Power | 50W | 100W | 100W | 150W | 250W | 150W |
| Voltage | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 230V |
| Packed | Box | Box | Box | Box | Box | Box |

| ANSI | - | - | JCD | - | FVN | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colour | 3400°K | 3400°K | - | 3200°K | 3200°K | 3400°K |
| Fitting | GX6.35 | GX6.35 | GX6.35 | GY9.5 | G9.5 | GX6.35 |
| Life (hours) | 75 | 15 | 50 | 200 | 200 | 75 |
| Brand | Osram | Osram | Skytec | Osram | GE | Osram |
| LIF | CP/96 | - | - | CP/82 | CP70 | CP/96 |
| Lumen | 7700 | 8500 | - | 13500 | - | 7700 |
| Power | 300W | 300W | 300W | 500W | - | 300W |
| Voltage | 120V | 230V | 240V | 230V | - | 120V |
| Packed | Box | Box |  | Box | Box | Box |